南京信息工程大学计算机与软件学院

实验室装修改造工程
建
设
方
案
2015年12月

目录

3一、需求分析


3二、建设方案


32.1二代图书馆501/502教室


3（1）、建设要求


3（2）、教室布局图


52.2二代图书馆503/504教室


5（1）、建设要求


5（2）、教室布局图


72.3 材料清单




根据学校领导指示精神，对计算机软件学院中心教室进行升级改造，建设成为一座深度国际化国际联合实验室。
一、需求分析
对二代图书馆501/502教室进行装修改造，隔成两间实验室（创新训练实验室和软件工程实验室）和一间服务器机房，格局布置如图；对二代图书馆503/504教室进行装修改造，隔成一间实验室（信息安全实验室）和一件教室办公室，格局布置如图。
二、建设方案
2.1二代图书馆501/502教室
（1）、建设要求
<1>、强弱电要求：隔开的每个房间如有接入的强弱电，必须全部暗敷，并且恢复原貌，保持强弱电标准分开。
<2>、环境要求：新建的隔墙（轻钢龙骨隔墙和玻璃隔墙）必须结实耐用且环保。
<3>、其他要求：本实验室作为一座深度国际化国际联合实验室，对现在及将来实验室的软硬件建设、扩容及升级要求标准比较高，所以合作供应商必须具有南京本地化服务能力和服务措施，必须具有建筑装饰装修工程设计与施工（和建筑智能化工程设计与施工）一定资质，南京以外的企业需提供有效的本地化服务资格证明文件（如：南京分公司）。建议各投标单位投标前勘察下现场，具体工作量以实际使用量为准。
（2）、教室布局图
二代图书馆501/502
[image: image1.jpg]22130

2340

17880

2240

4610

6900

209 |

1500

4480

2%9

4530

1500

"

2140 2050 1J/J%

%ﬁﬂ 1750 1100300

2240

= A A

(O O

=

FIXTURE & FURNISHING PLAN

FInES SCALE 1:70 @ A2

2040

22130

6300





2.2二代图书馆503/504教室
（1）、建设要求
<1>、强弱电要求：隔开的每个房间如有接入的强弱电，必须全部暗敷，并且恢复原貌，保持强弱电标准分开。
<2>、环境要求：新建的隔墙（轻钢龙骨隔墙和玻璃隔墙）必须结实耐用且环保。
<3>、其他要求：本实验室作为一座深度国际化国际联合实验室，对现在及将来实验室的软硬件建设、扩容及升级要求标准比较高，所以合作供应商必须具有南京本地化服务能力和服务措施，必须具有建筑装饰装修工程设计与施工（和建筑智能化工程设计与施工）一定资质，南京以外的企业需提供有效的本地化服务资格证明文件（如：南京分公司）。建议各投标单位投标前勘察下现场，具体工作量以实际使用量为准。
（2）、教室布局图
二代图书馆503/504教室
[image: image2.jpg]13330

4400 6650 1800 240

4240

2250

280

2250

20450

4170

6660

300

/l
g
| | L] /I
fn=g \:!’l: b = = //f
| ﬁ\ [ﬁ | ‘\‘ “\ﬁ\
o= wo e W) W) W
|| [ [ ]
LW ‘ig‘LJ‘u‘ | |
— - §
JUW Uuy n
[ [ ] [ [ ]
TR AR
i /Emh e Ee = e el S
[ [ ] [T |
L)L JJu o
e we by WY 2%
[ [ ] [ ] | ok
[J* T NANENE
e W W e e e
BEREEXRE
—m———— W3
[ [ 1 I I
( 0] 10 | ]
R R
e S0e SOe S0e S0e S0e
[ T 1 [I 1
O 04 —
e ) ) ) W) o) e
I g
WL WU T
I
gt Lot
=t == == == == ==
I L
)L WU _l
moo T :
4640 1230 | 1750 | eeo| 1750 1260 2240 |
13530 |

FIXTURE & FURNISHING PLAN
FEAEE SCALE 1:70 @ A2





2.3 材料清单
	南京信息工程大学计算机中心教室改造清单

	工程名称：南京信息工程大学计算机中心教室改造项目                                              　  　　             

	序号
	工程名称
	技术规格要求
	参考品牌
	单位
	数量
	单价
	总额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	501/502房间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	新做石膏板隔墙
	轻钢龙骨隔墙，到顶，内部填充防火岩棉吸音材料，12mm石膏板饰面，双面。含辅材、人工。
	龙牌、可耐福
	m2
	46.2
	　
	　
	　

	2
	新做钢化玻璃隔断
	采用12mm磨砂钢化玻璃，到顶，符合抗侧撞击，框架，含不锈钢立柱，含辅材、人工。
	国标
	m2
	20.4
	　
	　
	　

	3
	方管立柱加不锈钢包柱围边安装
	304不锈钢，含辅材、人工。
	国标
	m2
	20.4
	　
	　
	　

	4
	单开玻璃门
	采用1.2mm磨砂钢化玻璃，含一只GMT地弹簧，一只门把手，锁具等，800mm*2000mm，含辅材，含人工
	国标
	樘
	1
	　
	　
	　

	5
	墙面出新
	墙顶面铲除+满批腻子+乳胶漆出新，环保乳胶漆，净味。含辅材、人工。
	立邦
	m2
	869.759
	　
	　
	　

	6
	电源插座
	86型，五孔插座，暗敷。含辅材、人工
	西蒙、公牛、普天
	套
	6
	　
	　
	　

	7
	电源线路敷设
	BV2.5mm2，含辅材、人工
	远东
	m
	200
	　
	　
	　

	8
	墙面开槽及恢复
	含水泥、黄沙、乳胶漆，含辅材、人工。
	国标
	m
	50
	　
	　
	　

	9
	线管敷设
	含辅材、人工。
	中财、金牛、联塑
	m
	70
	　
	　
	　

	　
	503/ 504房间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	新做石膏板隔墙
	轻钢龙骨隔墙，到顶，内部填充防火岩棉吸音材料，12mm石膏板饰面，双面。含辅材、人工。
	龙牌、可耐福
	m2
	18.48
	　
	　
	　

	12
	新做钢化玻璃隔断
	采用12mm磨砂钢化玻璃，到顶，符合抗侧撞击，框架，含不锈钢立柱，含辅材、人工。
	国标
	m2
	34.86
	　
	　
	　

	13
	方管立柱加不锈钢包柱围边安装
	304不锈钢，含辅材、人工。
	国标
	m2
	34.86
	　
	　
	　

	14
	墙面出新
	墙顶面铲除+满批腻子+乳胶漆出新，环保乳胶漆，净味。含辅材、人工。
	立邦、天祥
	m2
	524
	　
	　
	　

	15
	电源插座
	86型，五孔插座，暗敷。含辅材、人工。
	西蒙、公牛、普天
	套
	6
	　
	　
	　

	16
	弱电插座
	CAT.6,六类，含模块、面板。
	普天、TCL、西蒙
	套
	4
	　
	　
	　

	17
	网络线
	CAT.6,六类；网络调试完成后需提供FLUKE网络测试报告。
	普天、TCL、西蒙
	m
	150
	　
	　
	　

	18
	电源线路敷设
	BV2.5mm2，含辅材、人工
	远东
	m
	260
	　
	　
	　

	19
	墙面开槽及恢复
	含水泥、黄沙、乳胶漆，含辅材、人工。
	国标
	m
	80
	　
	　
	　

	20
	线管敷设
	　
	中财、金牛、联塑
	m
	60
	　
	　
	　

	21
	材料合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	安装服务费
	提供三年免费质保
	　
	　
	　
	　

	23
	税  金
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	总造价
	　
	　
	　
	　
	　


