附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或、

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	采集卡
	PCI5105
	块
	2
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
★采集板卡接口：PCI接口。
操作系统：windows。
★通道数：8个同步采样通道。
★分辨率：12bit。
模拟电压输入范围：-15V~15V
输入阻抗：1MOhm和50Ohm软件可选。
★板载内存：128MB
触发：支持模拟、数字和窗口触发模式
同步：具备与其它板卡同步功能。
时钟：可以选择内部板载时钟，也可以选择外部时钟作为采样时钟。
★采样速率：60MS/s
无寄生动态范围（SFDR）：>72dBc。PN:779686-02
质保时间：不少于1年。
1
- 1 -

