海科院声学教学实验室小型全向水听器

招标技术要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型水听器 | HS/H140 | 套 | 16 | 详见表后内容 |

以上设备要求免费质保期3年；

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★1.灵敏度：≥-207dBre 1V/μPa；

★2.频率范围：20Hz～140kHz；

3.最大工作深度：100m；

4.电缆长度：3～10m；

★5.水听器尺寸：直径<36mm；

6.电缆规格：φ6mm 双屏蔽电缆。