附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	波文比能量平衡监测系统
	QT1050
	台
	1
	详见表后内容

	
	
	
	
	
	


以上所有设备要求免费质保期至少1年。
主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）

一、配置要求

包括数据采集器、两个剖面的空气温湿度传感器、净辐射仪、土壤热通量板、土壤温度传感器、土壤含水量传感器、风速风向传感器、通道扩展板和无线传输模块。 

二、主要技术指标

1、数据采集器

最大扫描频率：100Hz；单端模拟通道: 16个；脉冲通道：2个；电压激发通道：3个；数字端口：8个；电压输入范围：±5V；模拟电压精度(0~40℃)：±（0.06%读数+偏移量）；模拟分辨率：0.33μV；A/D位：13；扩展工作温度：-55℃至+85℃；标准内存：4M；可扩展内存：2G；SDM信号：支持PakBus协议：支持；编程语言：CRBasic；
2、高精度空气温湿度传感器及防辐射罩

相对湿度传感器

传感器类型：聚合物薄膜电容；量程：0~100%RH；工作温度：-50~50℃；响应时间：10s，最优<5s；★精度：±2% RH；输出：0~1VDC（标准）

温度传感器

传感器类型：060A热敏电阻；量程：-50~50℃；★精度：±0.10℃
防辐射罩

类型：强制通风
3、净辐射仪
响应时间：<20s；★非线性误差：1%；温度依赖灵敏度：-0.1%/℃；灵敏度：10μV/W/m2

工作温度：-30~70℃；光谱波长：0.2~100μm；视角：180º
4、土壤热通量板
传感器类型：热电偶 ；量程：-2000~2000W/m2；标称电阻：2W；★灵敏度：50μV/W/m2;工作温度：-30~70℃ ;传感器内阻：<0.00625km2/W；精度：-15%~+5%（土壤内）
5、土壤温度传感器
量程：-40℃~70℃；环境温度：-50~100℃（热敏电阻）；-50℃~70℃（连接头及电缆）；线性误差：<0.03 ℃（-50℃时）；最大工作深度：15.24m（50ft，21psi）；可交换性误差：±0.1℃（25℃时）
6、土壤含水量传感器
★精度：±2.5% VWC；分辨率：0.1% VWC；输出：±0.7V方波（CS616）；0~3.3V方波（CS625）供电：5~18VDC；激发电压：4~18VDC；探针尺寸：长300mm；直径3.2mm；间距32mm；探头尺寸：85mm×63mm×18mm；重量：280g
7、风速风向传感器
风速
工作温度：-30~70℃；精度：0.11m/s（<10.1m/s时）；±1.1%（>10.1m/s 时）；分辨率：0.7998m/s；启动风速：0.4m/s；量程：0~49m/s；输出：脉冲信号；

风向
精度：±4º；启动风速：0.4m/s；分辨率：0.5º；量程：机械0~360º，电子0~356º
8、通道扩展板
工作环境：-25℃—50℃（标准）；供电：9.6~16 V DC；电耗：<210µA（静止状态）；6mA（激活状态）；继电器最大激发时间：20ms

最大开关电流：500mA；开关电流大于30 mA会降低低电压信号的适应性（偶尔的50 mA可以接受）

尺寸：10.2cm x 23.9cmx 4.6 cm；重量：0.7 kg
9、无线传输模块
系统要求
系统必须支持无线数据下载和传输
1
- 1 -

