南京信息工程大学滨江学院（无锡校区）

轨道交通牵引供电实训室采购项目招标文件

（招标编号：BJ2020004 ）

(2020年7月15日22：00定标发标版)

为满足学院教学工作需要，受滨江学院委托，就南京信息工程大学滨江学院（无锡校区）轨道交通牵引供电实训室采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称及简要说明

1.招标项目名称：南京信息工程大学滨江学院（无锡校区）轨道交通牵引供电实训室采购项目。

2.项目说明：本次招标项目必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且中标人支付按合同价款20%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由中标人自行负责和承担。

项目地址：无锡市锡山区锡山大道333号滨江学院校内；

3.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm和zbc.nuist.edu.cn网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

4.招标文件由我校采购人、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由财务处负责人和招标办工作人员同时签字并加盖财务处骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门（或采购人）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷等的依据。

5.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

6.投标有效期：自开标之日起90天内投标有效。

7.招标过程接受学校纪检监察部门监督检查。

二、 对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

（一）参加政府采购的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：须为独立法人企业，需提供企业法人营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供参加本次投标活动前近六个月内（2020年01月至今）任一月份的资产负债表和利润表,或上一年度审计报告（提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次投标活动前近六个月内（2020年01月至今）任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录：需提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）投标人不得存在下列情形之一（提供加盖投标人公章的承诺书）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供本项目报名截止日后的以上两个网站截图并加盖单位公章）。

二、本项目采用资格后审法，唱标后，进行资格审定。

三、投标人应按附件的格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。报价中应明确所投产品（或服务）的名称、品牌和型号，每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表等。

四、项目若有分包，投标人可对招标清单中的任一分包、几包或全部分包投标，但不可拆分单一分包内容。对所投标的各分包项目，分别报投标单价和总价。

五、本项目为交钥匙工程，报价为货物（含服务）到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标人的报价应将设备费、服务费、代理费、运输费、上下力费、检测费、安装费、调试费、安装辅材、合理利润、国家相关税费（含关税）及其他所有费用包含在内，一旦确定中标，不得另行提出其他费用要求。供方于合同生效之日起40天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担，安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。

六、本项目预算价为85.00万元，本项目只接受人民币报价。

七、进口货物的外贸代理公司由投标人（中标人）在我校确定的两家外贸代理公司中自行选择（江苏苏美达仪器设备有限公司，练经理：025-84531280，15205153042；江苏海外集团国际技术工程有限公司，方经理：025-84795955，15996350251），代理费由投标人与所选外贸公司协商确定并含在报价中。我校协助办理入关、免税等相关证明材料手续。

三、对投标文件的要求

1.投标人根据招标公告向我校提出报名后，从我校取得正式招标文件（纸质或电子版），并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码（务必留手机号码，不得留座机号码，以便联系）。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）300元报名资料费银行转账回单（复印件）；

（3）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等）；

（4）授权委托书、被委托人身份证复印件；

（5）产品（或服务，下同）技术性能参数的详细描述一览表（投标文件在对投标标的物进行技术和商务描述时，必须完全按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应，不得颠倒顺序，不得有漏项，不得原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段；投标文件应采用文字加图片或图形描述的方式对标的物进行必要的、详尽的说明；

（6）产品技术和商务指标偏差表；

（7）产品服务方案；

（8）产品销售授权书或代理证书（如系代理公司的）；

（9) 产品质量、工期、安全、管理及售后服务承诺书；

（10）产品质量检测报告、质保、认证等证书；

（11）投标单位或产品或服务近三年相关业绩证明材料（含中标通知书、合同及竣工验收意见表，三者缺一不可）；

（12）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（13）招标文件规定或投标人对照评标办法的得分因素以及附件1相关要求认为应提交的其他资料和文件。

（14）投标人必须投本标书所有标段的设备，不允许分标段投标；标书中服务器标段必须满足所有参数要求，其余标段标★的参数必须满足，否则视为无效标书；所有设备质保年限必需满足标书附件4中售后服务要求，中标后在签订合同前必须提供原厂服务承诺书，否则视为无效标书。

6.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、招标主管单位、采购人、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、招标管理部门、采购人、评审专家或其他投标人串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时以次充好，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌（产地）、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

（6）本项目的中标单位由本校评标专家组按规定程序确定（采用“评定分离”制的项目除外）；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件4）,供投标人和评标专家组参考。

2.在开标前工作日的半天，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标专家组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标专家组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.招标办工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由招标办工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪检监察部门代表签字。

5.评标专家组按照确定的评标办法，根据投标人核心指标和非核心指标满足情况、报价、样品（有的项目有样品）、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、业绩、服务承诺等因素公正、独立综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

备注：评标统计规则：各评委先对各家单位综合得分情况进行排序，再将各评委排序累加，数字最小者为第一名，余类推，如有并列，再计算总分加以区别。

6.投标报价有算术错误的，评标专家组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.招标办根据评标专家组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效投标

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.有1个核心指标或有5个及以上非核心指标未能满足的；

5.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

6.技术指标响应内容未按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应；投标文件未采用文字加图片或图形描述的方式对货物进行必要的、详尽的说明，原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段的；

7.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标专家组要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交有关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标专家组将其作为无效投标处理；

8.报价超过预算金额，或以人民币之外的币种报价的；

9.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或报名资料费银行转账回单中无“BJ2020004资料费”字样的；

10.招标文件中虽没明确，但经评标专家组讨论通过的符合无效投标情形的其他条件。

六、评标办法

1.本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由采购人、项目归口管理部门和财务处从报价得分、技术得分、服务、业绩、信誉得分五个方面提出评标办法（见附件4）。

2.为保证招标质量，在评标办法中设核心指标。每个分包的核心指标不超过5个。

七、合同、履约、验收及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳5000元履约保证金，并前来我校领取《中标通知书》（一式二份）。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订供货和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学滨江学院（无锡校区）院内。

3.付款方式：

针对国内供应货物，中标单位所供设备（或软件、服务）进场安装调试或服务工作完毕，经验收、检测合格后，提供全额税务发票，凭最终签字和盖章的验收合格报告（工作机位用材需由独立第三方提供的检测报告）后，支付至合同价的95%，余5%作质保金，质保期满后并经有关单位确认无质量问题后，一次性无息支付完毕。具体内容以最终签署的合同约定为准。

针对国外供应货物（进口货物），由外贸公司开具全额发票，外贸合同中采用100%信用证，90%见单即付，10%凭最终用户方签字和盖章的验收报告支付。

4.资料费：300元/家。

（1）我校不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“BJ2020004资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账（时间约半个月）。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。

5.履约保证金（或投标保证金）：5000元。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心（财务处二楼201室）开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。5000元履约保证金交款账号同300元资料费。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心（财务处二楼201室）办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处结算中心（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.质保：参照附件3服务要求。

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件：自行下载。

3.答疑时间：

（1）投标人如有疑问，请在2020年07月21日11：30前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com（质疑函请勿以JPG或PDF格式，对JPG和PDF格式的附件一律删除，不予采纳，敬请谅解）。

（2）我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

4.投标文件

（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑）。（若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）

（2）投标截止时间：2020年08月04日09：00。

（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室招标办。联系人：马老师、罗老师；联系电话：025-58731441。

5.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标：2020年08月04日09：00；(不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像)。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

6.相关单位联系人及电话

（1）招标办（招投标管理业务单位）：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师；

（2）用户单位联系电话：13812024987，联系人：毛老师。

南京信息工程大学招标办

2020年07月15日

附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电控制计算机 | 1、数量：1台。 2、参数： 供电控制计算机参数： CPU：I5处理器； 内存：8G内存； 硬盘：500G； 显示器：21.5英寸液晶显示器。 配套：键盘鼠标。 3、主要用于安装供电远动控制系统的现场控制部分，并为其提供系统电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 操作台和讨论桌 | 1、数量：1套。 2、参数： 操作台用于放置供电控制计算机，配套座椅。配套讨论桌，尺寸1.6米-2米左右，桌面为优质板材，桌面加钢化玻璃，环保等级必须达到E1级标准，整体设计现代化。 | 1 | 套 |
| 3 | 110kV牵引变电所进线控制屏 | 1、数量：1台。 2、参数： 模拟110V进线控制屏，具备“远动/就地”切换功能。模拟110kV进线控制屏实现一条进线模拟倒闸操作。面板实现倒闸操作和显示，柜内接触器受倒闸操作控制，实现一条110kV进线的模拟供电，进线侧安装断路器实现过载保护和手动隔离。 主要包括柜体、门锁、小型断路器、时间继电器、交流接触器、转换开关、旋钮、指示灯、开关电源、供电主控板、采集输入板、继电器输出板等设备。 | 1 | 台 |
| 4 | 110kV牵引变电所馈线控制屏 | 1、数量：1台。 2、参数： 模拟110V所一条馈线控制，具备“远动/就地”切换功能，模拟35kV输出控制实现模拟倒闸，面板实现倒闸操作和显示，柜内接触器受倒闸操作控制，实现一条35kV馈线的模拟供电，进线侧安装断路器实现过载保护和手动隔离。 主要包括柜体、门锁、小型断路器、交流接触器、转换开关、旋钮、指示灯等设备。 | 1 | 台 |
| 5 | 35KV牵引混合所进线控制屏 | 1、数量：1台。 2、参数： 模拟35kV牵混所一条进线控制，具备“远动/就地”切换功能。模拟35kV经降压转换成1500VDC输出控制实现模拟倒闸，面板实现倒闸操作和显示，柜内接触器受倒闸操作控制，实现一条35kV进线和AC/DC转换的模拟供电。 主要包括柜体、门锁、小型断路器、交流接触器、转换开关、旋钮、指示灯等设备。 | 1 | 台 |
| 6 | 35KV牵引混合所馈线控制屏 | 1、数量：1台。 2、参数： 模拟35kV牵混所一条馈线控制，具备“远动/就地”切换功能。面板实现倒闸操作和显示，柜内接触器受倒闸操作控制，实现一条35kV进线和AC/DC转换的模拟供电，进线侧安装断路器实现过载保护和手动隔离。同时联动驱动真空断路器和电动隔离开关。 主要包括柜体、门锁、小型断路器、塑壳断路器、交流接触器、转换开关、旋钮、指示灯、降压变压器等设备。 | 1 | 台 |
| 7 | 补偿柜 | 1、数量：1台。 2、参数： 补偿柜、HD13BX-200/31刀型开关、JKL5CF无功功率自动补偿控制器6套、CJX4-25KD切换电容器接触器、微型断路器、BSMJ0.4-10-3自愈式并联电力电容器、LMK-0.66电流互感器、电流表、电压表、氧化锌避雷器。 | 1 | 台 |
| 8 | 低压进线柜 | 1、数量：1台。 2、参数： 低压进线柜、DW15-630/3万能式断路、电压表、HD13BX-200/31刀型开关、LMK-0.66电流互感器、电流表3只、有功电度表、无功电度表。 | 1 | 台 |
| 9 | 低压出线柜 | 1、数量：1台。 2、参数： 低压出线柜、HD13BX-200/31刀型开关、LMK-0.66电流互感器、电流表2只、电压表2只、热继电器、塑料外壳式断路器、万能转换开关等。 | 1 | 台 |
| 10 | 模拟显示屏 | 1、数量：3块。 2、参数： 包括1块110KV主变电所主接线图、2块35KV牵引混合所主接线图。 根据110KV主变电所、35KV牵引混合所主接线图实际制作模拟显示屏，与远动控制系统结合，具有供电方式实时显示功能（与远动控制操作系统一致）。 能够模拟开关实时位置信号显示，满足实训要求。 屏上各开关位置显示与运动牵引供电系统一致，可完整、清晰地显示整个牵引供电系统的运行方式和各开关状态。 | 3 | 块 |
| 11 | 轨道交通牵引供电系统 | 1、数量：1套。 2、参数： 本系统应能通过计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术将变电所传统的二次设备（包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等）经过功能的组合和优化设计，实现对变电所各供电设备进行故障保护、运行控制、状态采集、实时测量、与调度通信的微机化、网络化的智能保护测控系统；具备110KV主变电所、35KV牵引混合所各开关的遥控、遥信和模拟自动倒闸操作功能。 在主界面中应有“110KV牵引变电所”、“1#35KV牵引混合所”、“ 2#35KV牵引混合所”图标，单击这些图标即可进入相应的控制界面，命令并分发给各个可倒闸开关和相应开关位置指示灯、模拟屏指示灯。按照牵引供电系统及电力系统各断路器、隔离开关及停送电操作顺序规程，建立完善的开关操作闭锁关系，防止误停电、误送电操作。 通过控制模拟调度屏实现真实供电系统的调度仿真引供电系统模拟沙盘主要实现牵引供电的模拟功能，实现牵引供电的模拟仿真.利用计算机控制软件实现对牵引供电的控制。真实再现牵引供电在不同运行方式和运行状态下控制及操作功能，通过软件界面实现真实供电系统的调度仿真。能模拟牵引供电系统的主要故障。软件系统能提供完善的用户管理、运行日志管理和运行参数管理，可实时上传可倒闸开关的信息到供电控制上位机，接收上位机的远动控制，实现模拟供电信息的上传下达和指示驱动、开关驱动。 系统软件应具备对操作人员、运行维护人员进行上岗培训功能。使其通过软件培训功能掌握供电系统的运行管理、操作、日常维护、故障排除、故障元件更换等业务技能。 | 1 | 套 |
| 12 | 轨道交通基础实验箱（A5开发板+仿真器） | 1、数量：20套。 2、参数： 步进电机驱动模块、蓝牙模块接口、系统电源切换、USB转TTL模块、继电器模块、交通灯模块、红外接受模块等。 | 20 | 套 |
| 13 | 真空断路器 | 1、数量：1台。 2、参数： 1:1仿真真空断路器制作。 | 1 | 台 |
| 14 | 电动隔离开关 | 1、数量：1台。 2、参数： 1:1仿真隔离开关制作。 | 1 | 台 |
| 15 | 牵引变电所结构柜 | 1、数量：1套。 2、参数： 按1:20比例制作，尺寸为2*1m左右，仿真实际牵引变电所结构，展现牵引变电所接线方式。 台面和台体采用不锈钢等优质材质包边。并采用白色哑光烤漆，其中三面设有柜门，用于存放物品。 | 1 | 套 |
| 16 | 牵引混合所结构柜 | 1、数量：1套。 2、参数： 按1:20比例制作，尺寸为2*1m左右，仿真实际牵引混合所结构，展现牵引混合所接线方式。 台面和台体采用不锈钢等优质材质包边。并采用白色哑光烤漆，其中三面设有柜门，用于存放物品。 | 1 | 套 |
| 17 | 逻辑驱采接口控制箱 | 1、 定制 2、 数量：2套 实现信号设备的正常驱动和状态采集，并可学校现有信号设备进行联动控制，满足逻辑控制教学需求 3、 满足现有信号设备接口连接，并提供RS485接口，可供再次编程； 4、 开放设备接口协议，可供二次开发，满足自我设计需求 | 2 | 套 |
| 18 | 牵引供电虚拟实训系统 | 1、数量：1台。 2、参数： 系统应由电力调度系统、变电所综合自动化系统、通信通道三部分组成。电力调度系统设置在调度中心，主要由硬件平台、系统软件、数据库系统、信息收集系统等部分组成；变电所综合自动化系统具有一次设备监控、运行数据采集、时间顺序记录等功能，同时还承担着整个变电所信息处理、调度通信、中央信号、保护自动化等功能；通信通道是指变电所与调度中心电力调度系统的前置机之间进行数据交换的通信链路。 本系统应包括供电系统理论基础知识（含设备功能介绍、操作解析、工作技能培训）、理论知识考试模拟系统、教员管理系统三个模块。每个系统模块是主系统的一个组成部分，可进入子模块，进行教学使用，每个系统模块内容要求如下。 （1）理论基础知识 系统能根据牵引供电系统配置进行规划和设计，根据培训要求，完成开发供电系统设备仿真培训系统。系统利用三维动画及多媒体技术，通过基础知识与工作技能培训相结合的方式，以精细完整的教学流程，提高受训人员专业技术知识和技能水平。 （2）理论知识考试模块 考试模拟系统应该是一套作业练习的网络软件，系统采用B/S架构，基于微软.NET平台，能适用于局域网，无需安装客户端即可实现网上考试和作业练习。学生在接受由教师端选题组卷后，生成考试试卷，教师发送考试试卷至学员端，学员必须在指定时间内进行考试，并提交考卷，完成考试。 （3）教员管理系统模块 本系统应有教师端模块，主要功能为编辑班级、试卷和考试试题；教师可根据具体情况编辑不同需求的内容，教员端应含试题管理、试卷管理和用户管理三个模块。 | 1 | 套 |
| 19 | 安装、调试和布置 | 投标方应提供效果布置图（按宽8米，长10米的空间设计）；安装、调试到位 | 1 | 套 |

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表投标人         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写                        ，小写：￥         。

3、项目负责人         (姓名)，身份证号         。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件3：服务要求

（一）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。

（二）产品要求：

2.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在2小时内到达采购方现场。

2.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.5上述的货物免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（三）其他要求：

新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。

（四）有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.完工期：供方于合同生效之日起7个工作日内至需方指定地点施工,并在自施工入场40天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。

附件4：评标方法及评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 所有有效投标报价中满足招标文件要求,价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为30分,其他投标人的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)。 投标人报价得分=(评标基准价/投标报价)×100×30%。 |
| （二）技术部分（52分） |  |  |  |
| 2 | 技术方案合理性 | 25分 | 1、根据项目需求对投标人项目技术方案的完整性、层次结构的合理性、清晰性、功能、成熟度等方面进行综合评审。投标人提供详尽的项目技术方案介绍。投标人技术方案满足招标文件要求，整套方案科学合理、安排严密、内容齐全。对所有有效投标人进行横向比较： 优秀标准：完全准确理解本项目的特点；内容全面、准确、可靠、科学合理，完全满足招标文件的要求。针对招标人提供的技术方案、系统设备选型配置评议，技术方案优于其它竞标人且被评标委员会接受的要求。（19-25分）。 良好标准：较准确理解本项目的特点；内容一般，可行的技术方案基本满足招标文件的要求（11-18分）。 合格标准：基本能够理解本项目的特点；内容简单，提供了基本可行的技术方案，但不能很好地满足竞标文件的要求（0-10分）。 |
| 3 | 自主知识产权 | 6分 | 1、投标人提供国家版权局出具轨道交通牵引供电系统类计算机软件著作权登记证书得2分。 2、投标人提供国家版权局出具的轨道交通虚拟仿真类培训软件计算机软件著作权登记证书得2分。 3、投标人提供国家知识产权局出具的轨道交通供电系统类专利证书得2分。 注：投标人提供证书复印件并加盖投标人公章，原件中标后核查，未提供不得分。 |
| 5 | 现场演示 | 21分 | 投标单位需要提供演示视频（U盘寄送，未寄送演示视频视为无效投标）每个投标人的演示时间为20分钟 1、现场演示牵引供电虚拟实训系统中PSCADA三维交互模块软件（不接受静态、PPT、视频、图片形式演示），演示进入城轨牵引供电设备间位置及摆放三维效果，可在1：1三维车站内的站厅层漫游整个设备间，查看配电柜主要组成和设备内容。（0-7分） 2、现场演示牵引供电虚拟实训系统中理论知识考试模块软件（不接受静态、PPT、视频、图片形式演示），演示基于B/S架构局域网内教师机和学员机的功能，包括教师机对班级编辑管理、试卷编辑管理、试题编辑管理、考核时长设置、选择性发送考试、考试成绩查询等功能，以及学生机端接受考试试卷，提交考试答卷功能。（0-7分） 3、现场演示牵引供电仿真软件（不接受静态、PPT、视频、图片形式演示），演示110KV主变电所主界面功能和110KV到35KV牵混所配送电操作票过程，以及300作用；演示2个35KV牵混所界面功能，和演示35KV到DC1500配送电操作票过程，并演示2个35KV牵混所在维修或故障时的越区供电功能。（0-7分） |
| （三）商务部分（18分） |  |  |  |
| 6 | 企业实力 | 3分 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围为铁路或轨道交通类教学模型认证），得0.5分。 （2）投标人具有ISO18001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围为铁路或轨道交通类教学模型认证），得0.5分。 （3）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围为铁路或轨道交通类教学模型认证），得0.5分。 （4）投标人具有高新技术企业证书，得0.5分。 （5）投标人具有连续三年获得省级工商行政管理局授予的“守合同重信用”单位称号证书，得0.5分。 （6）投标人具有连续三年获得省级或市级企业信用评价中心授予的“AAA级企业”单位称号证书，得0.5分。 注：投标人提供以上证书复印件并加盖投标人公章，原件中标后核查，未提供不得分。 |
| 7 | 企业业绩 | 6分 | 投标人提供轨道交通牵引供电类似项目业绩，提供已完成项目成品照片，每提供一份得2分，最多得6分。 注：投标人提供合同复印件并加盖投标人公章，原件中标后核查，未提供不得分。 |
| 8 | 培训计划 | 2分 | 投标人提供培训计划和实训服务的方案的完整、合理、及时等，具有详细、可行的培训和实训服务内容，最高得2分。 |
| 9 | 质量保证 | 2分 | 提供质量保证措施，质量保证组织框图，各个阶段质量保证内容等，最高得2分。 |
| 10 | 售后服务 | 3分 | 投标人售后服务年限需满足招标文件要求（三年）；每延长一年加0.5分，最多加1分。 投标人具有详细、合理可行、响应及时等的售后服务方案，依据投标文件售后服务方案进行比较评价，优得2分；良得1分；一般得0.5分，未提供不得分。 |
| 11 | 投标文本制作 | 2分 | 文件内容完备，格式规范，封装整齐，目录、页码齐全，目录与页码能准确对应，满足招标文件要求得2分，否则不得分。未经胶封（如文件夹或订书机等）此项不得分。 |