附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	臭氧计
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1. ★5波长配置（305, 312, 320, 936, 1020nm）
2. ★分辨率 0.0001uW/cm² on 305nm channel 

3. 动态范围 >300,000 

4. 视场角 2.5° 

5. ★精度 1-2% 

6. ★最大非线性 0.002% FS 

7. 操作环境 0 to 50°C, no precipitation 

8. 计算机接口 RS-232C 

9. 电源 4xAA 碱性电池 

10. 重量 21 oz (600 grams) 

11. 尺寸 4"W x 8"H x 1.7"D (10x20x4.3 cm) 

1
- 1 -

