附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	示波器
	
	台
	1
	详见表后内容

	
	
	
	
	
	


主要配置或技术参数：

1、 参数要求（标注“★”参数为核心指标，不满足按废标处理）

1 用途：能够显示所有波形，在任何波形上进行触发，可以显示最详细的信号细节。用来调试质谱仪难以捕捉的信号。
2 主要技术指标:
★数字通道：16；
★最高波形更新速率：≥1,000,000个波形/秒；

★最高采样率：5GSa/s；
★最大存储器深度：4Mpts；

模拟通道：2或4；
显示：12.1英寸电容屏；
3 违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4售后服务：

仪器的保修期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：★为核心指标，为必须满足的参数，投标人需提供经科学认证的性能参数证明文件（如在国际气溶胶学术届认可的期刊上使用该仪器发表的文章）
1
- 1 -

