附件：

气象台开放型预报与会商大厅升级改造工程方案
根据气象台人才培养需求，完成对气象楼附楼119会商大厅的环境升级建设，大厅布置以气象业务部门为标准，每个电脑机位配套四台显示器。该项目分为基本环境装修改造（分包一）和台式机购置（分包二）。

1、 基本环境装修改造（分包一）功能要求

[image: image1.emf]1

6

.

2

m

6.9m

3

.

0

m

10.8m

2

.

5

m

1

0

.

6

m

2

.

5

m

9.0m

3.1m

过 道

西 门

4.0m

1

6

.

2

m

填门洞

1.8m

0

.

2

5

m

4

.

3

m

1.5m

0

.

2

m

0

.

3

m

0

.

4

5

m

天气图绘图位

预报员值班位 1

拆除

拆除

1

3

.

4

m

1.8m

对

齐

中

央

空

调

机

位

中

央

空

调

机

位

交

换

机

KBG穿管至

各预报员值班位 1和预报员值班位 2

6.0m

3.2m

1

.

2

m

1

.

4

m

2

.

8

m

1

.

6

m

预报员值班位 2

隔音板墙和屏风齐高

北

0.6m

无线 AP

无线 AP

2

.

5

m

2

.

5

m

气象楼附楼119大厅平面结构图

1、8个“预报员值班位1”位于大厅东西两侧（样式见照片），背部隔音板墙和原有屏风齐高，需做形象设计，前置实木操作台台面呈    形，含45°倾斜面。每个“预报员值班位1”一台pc（含4输出显卡），一台30寸液晶显示器，三台21.5寸液晶显示器，留六孔插座三个以及网口一个（KBG穿管）。具体要求见《货物需求清单》的“背景隔音墙”和“电脑操作台”等部分。
[image: image2.jpg]' g -

| o=
=
=
E EE ==




 [image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



预报值班位1
[image: image5.jpg](e

UL

BHiEERN

Rt





预报值班位1配套转椅
2、23个“预报员值班位2”位于大厅南侧玻璃隔断内（样式见照片），使用实木单人桌，其中每个“预报员值班位2”一台pc（含4输出显卡），四台21.5寸液晶显示器，留六孔插座三个以及网口一个（KBG穿管）。具体要求见《货物需求清单》的“电脑桌”等部分。
[image: image6.jpg]



预报值班位2

[image: image7.png]



预报值班位2配套靠背椅
3、“天气图绘图位”为实木硬质桌两张，上加玻璃台面。具体要求见《货物需求清单》的“绘图工作位”部分。
4、“中央空调机位”需对原来大厅的中央空调系统进行调整，增加两个风口，要求有独立控制开关。具体要求见《货物需求清单》的“中央空调加装”部分。
二、台式机购置（分包二）功能要求
1、具体要求见《货物需求清单》
三、货物需求清单
	分包
	序号
	货物名称
	型号及参数要求
	推荐品牌
	单位
	数量

	分包一
	
	环境装修
	
	
	
	

	
	1
	背景隔音墙
	★1.预报员值班位1用，型材立柱，包边包框。总体尺寸：20cm总厚度，木工板做基层（厚度≥1.5cm），
★2.能壁挂40寸显示器，中空能走线，内衬隔音板，穿孔铝板饰面，
3.含造型形象定制设计（出效果预览图），
★4.含人工、辅材，类似样例如预报员值班位1图
	　兔宝宝/大王椰/莫干山
	平方
	50

	
	2
	原屏风拆除
	原隔断屏风部分拆除，并修复地板、基层和顶面，含人工、辅材
	定制　
	平方
	6

	
	3
	原玻璃门拆除
	原型材玻璃门拆除，并修复地板、基层和顶面，含人工、辅材
	定制　　
	平方
	6

	
	4
	原隔断拆除
	原办公隔断拆除，含人工搬运
	定制　
	个
	10

	
	5
	填门洞
	水泥砌砖填充，粉刷找平，含人工、辅材
	定制　
	平方
	3.5

	
	6
	内饰改造
	地面修补调整，控制台和面板插座移位等（原有地板不能有损失），含人工、辅材
	
	项
	1

	
	7
	中央空调加装
	★1.增加2个内机出风口，单独控制管理，
★2.原有管道线路移位，将原有内机管道移动到新增内机
★3.含吊架辅材，含安装调试
	大金
	套
	2

	
	
	强弱电
	
	
	
	

	
	8
	六类网线
	CAT.6
	普天/TCL/大唐
	米
	1000

	
	9
	六类水晶头
	CAT.6
	普天/TCL/大唐
	个
	50


	
	10
	网络面板（含底盒）
	CAT.6
	普天/TCL/大唐
	只
	33

	
	11
	网络模块
	CAT.6
	普天/TCL/大唐
	个
	33

	
	12
	成品跳线
	CAT.6，2米/根，机柜和机位用
	普天/TCL/大唐
	根
	68

	
	13
	配线架
	CAT.6
	普天/TCL/大唐
	个
	2

	
	14
	理线架
	CAT.6
	普天/TCL/大唐
	个
	2

	
	15
	强电插座（含底盒）
	六孔插座
	西门子/雷士/公牛
	个
	100

	
	16
	连接软管
	Φ30，黑色软塑胶
	国产优质
	米
	50

	
	17
	机房总线电缆
	一楼强电井引入，规格：5*10平方，国标包检测，含布线施工费
	远东/江南/宝胜
	米
	55

	
	18
	电源总线
	3*4平方，三股4平方，分8路（3-4个机位一路）
	远东/江南/宝胜
	米
	260

	
	19
	电源支线
	3*2.5平方，三股2.5平方
	远东/江南/宝胜
	米
	100

	
	20
	电箱及空气开关
	分8路，含分开8个(16A)、总开1个（100A）、以及配电箱1个等，含辅材，安装调试人工
	施耐德/西门子/ABB　
	套
	1

	
	21
	地板开槽
	
	
	个
	33

	
	22
	KGB管道
	32mm*1mm,含接头，辅材，人工
	伟峰/飞瑞/华盛
	米
	230

	
	23
	桥架
	100*50*1.2mm，含接头，辅材，人工
	伟峰/飞瑞/华盛
	米
	70

	
	24
	音频线布线
	3.5mm，AUX音频线，纯铜线芯
	山泽/秋叶原/绿联
	项
	1

	
	25
	显示器连接
	vga线50米/根，配套1出4 vga分配器，从119大厅布设到114机房
	山泽/秋叶原/绿联
	套
	4

	
	
	办公家具
	
	
	
	

	
	26
	绘图工作位
	★1.硬木实木定制，推荐材质：橡胶木，
★2.规格：1.8m*0.8m*0.75m（台面厚度≥4cm），1.2厚钢化玻璃饰面。
★3.材质说明：桌板：基材硬木实木；颜色为：纯白色系列；钢脚：40*60*1.5mm一级冷轧钢管， 表面粉末喷涂；框架颜色为：磨砂白色；横梁：40*40*1.2mm冷轧钢管表面粉末喷涂，铸铝合金连接件.
★4.板材通过SGS认证，达到欧洲E1级标准;含人工、辅材
	国产定制
	张
	2

	
	27
	电脑操作台
	★1.预报员值班位1用，硬木实木定制，推荐材质：橡胶木，
★2.规格：台面尺寸1.8m*1.0m，台面厚度≥4cm，其中0.3m宽键盘平面，再向内宽0.45m做成45°斜面（内嵌31.5寸显示器），留0.25m宽做成平面放置21.5寸显示器（后部留缝穿线，前部加0.01m厚0.05m高档板），含1个活动主机托架。
★3.材质说明：桌板和立板：基材硬木实木；颜色为：纯白色系列；框架：颜色为：磨砂白色；横梁：40*40*1.2mm冷轧钢管表面粉末喷涂，铸铝合金连接件.
★4.板材通过SGS认证，达到欧洲E1级标准，含人工、辅材，如预报员值班位1图
	国产定制
	组
	8

	
	28
	电脑桌
	★1.预报员值班位2用，台面饰面：绿色环保防火三聚氰胺板饰面，台面厚度≥3.3cm，尺寸：1.6m*0.6m*0.75m，含1个活动主机托架。
★2.桌板和立板：基材高密度板，E1级面材欧亚标准板；颜色为：纯白色系列；框架：颜色为：磨砂白色；横梁：40*40*1.2mm冷轧钢管表面粉末喷涂，铸铝合金连接件.
★3.板材通过SGS认证，达到欧洲E1级标准，含人工、辅材，如预报员值班位2图
	国产优质
	张
	23

	
	29
	靠背椅
	黑色靠背椅，钢制结构，网布弓形，如前图
	国产优质
	张
	23

	
	30
	转椅
	黑色高档转椅，钢制结构，网布弓形，如前图
	国产优质
	张
	8

	
	
	网络设备
	
	
	
	

	
	31
	交换机
	5024P或同类产品
	H3C、华为、中兴
	台
	2

	
	32
	无线路由
	TL-WDR7500或同类产品
	TPLINK，DLINK，水星
	台
	2

	
	33
	网络机柜
	1.2米，加2块配隔板
	图腾，康达，兴华
	台
	1

	分包二
	
	电子设备
	
	
	
	

	
	34
	显示器
	飞利浦BDM4001FW或同类产品

★1.壁挂式40寸LED，面板加外框高度≤0.55m，有VGA，DVI接口，
★2.含壁挂支架
	飞利浦/三星/夏普
	台
	4

	
	35
	电脑主机
	见：主要配置或技术参数要求
	联想/dell/hp　
	台
	31

	
	36
	显示器
	三星S32E360F或同类产品

★1.壁挂式31.5寸LED，不闪屏滤蓝光，面板加外框高度≤0.45m，有VGA接口，
★2.含壁挂支架，45°斜面托架式安装，如预报员值班位1图
	飞利浦/三星/夏普
	台
	8

	
	37
	显示器
	21.5寸LED，壁挂架见38项支架，其它见：主要配置或技术参数要求
	联想/dell/hp　
	台
	116

	
	38
	支架
	乐歌D2Q四屏或同类产品
★1.一拖四摆放式，21.5寸显示器安装，如预报员值班位2图
	乐歌/长臂猿/NB
	只
	23

	
	39
	vga线
	含vga线，4根/组
	山泽/秋叶原/绿联
	组
	31


上述分包均要求接中标通知书后30日历天内交付使用，同时提供三年免费质保。各项货物费用报价如有则均包含营改增后税金，运输费，垃圾清运费，安装调试费以及安装调试所需辅材费用。

四、主要配置或技术参数要求

1、电脑主机含显示器(主机31台，显示器116台)

1)★品牌：联想、HP、DELL，非OEM产品或贴牌产品
2)CPU：第六代英特尔I5-6500

3)主板芯片组：等于或优于英特尔H110

4)★内存：8G DDR4 2133（4G+4G）
5)硬盘：1T SATA 7200转
6)电源：等于或优于310W高能效电源
7)光驱：DVD

8)★显卡：4路视频输出显卡(接口mini-DP*4)，配4个mini-DP转VGA转接头
9)★显示器：与主机同品牌，21.5寸LED，不闪屏滤蓝光，可壁挂可摆放，含底座宽度≤0.55m高度≤0.45m厚度≤0.2m，有VGA接口，具有上下仰角调整功能
10)前置接口：2*USB 3.0、2*Audio

11)后置接口：1*VGA、1*HDMI、3*Audio

12)★操作系统：win7 pro

13)机房管理软件：出厂预装原厂同品牌远程管理软件，支持如下功能。能够实现USB端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁及业务系统的安装或升级；能够实现远程关机、重启，提供高效的远程维护；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；
14)服务：三年全保及上门，门到桌安装验机服务，原厂售后电话，第2自然日上门服务。
15)资质要求：提供原厂商针对该项目的唯一授权函以及三年质保承诺函。
五、评分标准
特别说明：该会商大厅建设项目分包一是基本环境装修改造，所列货物均需整体化集成安装调试，为工程类项目；分包二是台式机购置，所购置电脑设备需在分包一达成预备条件后上门安装，为设备购置类项目，其评分标准分别如下：
分包一：基本环境装修改造
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
（70分）
	通过初步评审的有效标书中，有效标书数量大于5家的，取投标价最低的第二～六家报价的平均值的96%作为基准价；小于等于5家的，取全体有效投标报价的平均值的96%作为基准价。基准值得满分70分，每超过基准值1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分，不足部分用插入法计分（小数点后保留1位）。
	70

	2
	施工组织设计（20分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的施工组织设计或施工方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：施工详细设计、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：20-16分；二挡：15-11分；三档：10-6分；没有施工方案的，不得分。
	20

	
	
	加星项为必须满足项，超过5项负偏离的按无效投标文件处理，
	

	3
	业绩
（3分）
	能提供2014年1月1日之后的30万以上类似案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。
	3

	4
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。
	2

	5
	施工资质及信誉情况（5分）
	投标人必须具有建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质，否则视为无效投标文件；
	

	
	
	投标人同时具有ISO9001质量认证体系、ISO4001环境认证体系和电子与智能化专业承包贰级及以上资质得3分，缺一者不得分；
	3

	
	
	投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级，得2分，没有不得分。
	2


分包二：台式机购置
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
（80分）
	本次招标，以各有效投标人评标价的最低值为基准值，基准值得满分80分，其他每高于基准值1%扣0.5分。
	80

	2
	详细供货及安装方案（15分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的设备供货及安装方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：产品选型、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：15-11分；二挡：10-6分；三档：5-1分；没有供货及安装方案的，不得分
	15

	
	
	加星项为必须满足项，每有一项负偏离扣2分，超过5项负偏离的按无效投标文件处理。
	

	3
	业绩
（3分）
	能提供2014年1月1日之后的类似案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。
	3

	4
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。
	2


1

_1522069117.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

￼

￼

￼
￼
￼
￼�

�

￼ x ￼�

�

�

￼

拖动侧边手柄更改文本块的宽度。�

�

AD�

�

�

�

�

�

�

�

￼


